新野县城乡生活饮用水供水单位水质监测信息公开表

(2025年第4季度)

| 序号 | 监测点 | 供水 单位 | 检测 单位 | 检测时间 | 检测指标 | 结果评价 | 不达标 指标 | 健康风险 评估及建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施庵镇朱庄村水厂 | 施庵镇朱庄村水厂 | 新野县疾控中心 | 2025年11月02日 | 微生物指标：总大肠菌群，大肠埃希氏菌、 菌落总数； 毒理学指标：砷、镉、铬(六价)、铅、汞、 氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计); 感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数(以02计)、氨(以N计); 消毒剂及消毒副产物指标：游离氯(液氯及 氯制剂时)、总氯(采用氯胺时)、臭氧(采用臭氧时)、二氧化氯(采用二氧化氯及复合二氧化氯时)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、溴酸盐(采用臭氧时)亚氯酸盐(采用二氧化氯时)氯酸盐(采用次氯酸钠/复合二氧化氯时) | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 2 | 施庵镇朱庄村王东兴 | 施庵镇朱庄村水厂 | 新野县疾控中心 | 2025年11月02日 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 3 | 五星镇方营村水厂 | 五星镇方营村水厂 | 新野县疾控中心 | 2025年11月14日 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 4 | 五星镇方营村 | 五星镇方营村水厂 | 新野县疾控中心 | 2025年11月14日 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 5 | 新野县三水厂 | 新野县淯兴水务有限公司 | 新野县疾控中心 | 2025年11月25日 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 6 | 大桥路胃病诊所 | 新野县淯兴水务有限公司 | 新野县疾控中心 | 2025年11月25日 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 7 | 菜市场樊保朝诊所 | 新野县淯兴水务有限公司 | 新野县疾控中心 | 2025年11月25日 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 8 | 开发区汉城接种门诊 | 新野县淯兴水务有限公司 | 新野县疾控中心 | 2025年11月25日 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 9 | 新野县二水厂 | 新野县淯兴水务有限公司 | 新野县疾控中心 | 2025年11月25日 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 10 | 汉华路曾栓明诊所 | 新野县淯兴水务有限公司 | 新野县疾控中心 | 2025年11月25日 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 11 | 西环路袁超诊所 | 新野县淯兴水务有限公司 | 新野县疾控中心 | 2025年11月25日 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |